# 消防安全检查表

| 检查 类别 |  | 季度检查表 |  |  | 检查 时间 |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检 单位 |  |  |  |  | 受检 部位 |  |  |  |  | 受检人 |  |  |  |
| 检 查 项 目 |  |  |  | 检 查 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  | √/× |
| 1.消防器材、设施 |  |  |  | 配置到位，齐全、有效、合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.防火巡查 |  |  |  | 巡查记录齐全，及时处理情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.消防通道 |  |  |  | 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.消防水源 |  |  |  | 布局合理，供水通畅，水压充足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.隐患整改 |  |  |  | 整改情况，防范措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.消防标志 |  |  |  | 设置到位，完好、有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.应急照明 |  |  |  | 设置到位，完好、有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.用火、用电 |  |  |  | 手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.建筑工程 |  |  |  | 落实“三同时”，执行建筑工程消防监督审核管理规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.消防重点单位（部位） |  |  |  | 自主管理到位，现场无违章、隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.记录 |  |  |  | 建立齐全，填写规范、有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.易燃易爆化学危险物品和场所及其他重要物资、可燃物品 |  |  |  | 落实防火防爆措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问 题 及 整改要求 | 问题： 整改要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间 |  |  |  |  | 检查人 |  |  | 受检人 |  |  |  |  |
| 备注：用于每季度消防安全检查，将检查结果进行仔细记录，对存在的安全隐患及时处理，并及时上报部门领导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门消防责任人（签字）：